НАКАЗ

30.08.2015                                            c. Грем’яче                                           №

Про встановлення протипожежного

режиму для школи  та призначення

відповідального за протипожежний

стан приміщень

На виконання правил пожежної безпеки в Україні (п 3.3) та  п. 3.15 Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України затверджених 30.09.1998 №348/70 Міністерства освіти і науки і ГУДПО МВС України з метою забезпечення пожежної безпеки закладу

НАКАЗУЮ:

1.Затвердити протипожежний режим для Грем’яцької загальноосвітньої школи I-IIIступенів:

Протипожежний режим

Грем’яцької загальноосвітньої школи I-III ступенів:

1.Паління

1.1. Забороняється паління в приміщеннях будівель школи та на території закладу (п.4.1.8.ППБ ЗУО СОУ).

2. Застосування відкритого вогню.

2.1. На території закладу не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття влаштування відкритих кухонних печей (п.4.1.4.ППБ ЗУО СОУ).

2.2. Відходи пальних матеріалів, опале листя і суху траву регулярно прибирати і вивозити з території у відведені для цього місця (п.4.1.1 ППБ ЗУО СОУ)

3. Застосування побутових електронагрівальних приладів.

3.1. Не дозволяється користуватися для опалення  приміщень електронагрівальними приладами, електрокамінами тощо (п.4.3.20.ППБ ЗУО СОУ)

3.2. Забороняється використовувати електроплитки, кип’ятильники, електрочайники, газові плити тощо для приготування їжі та трудового навчання, за винятком спеціально обладнаних приміщень (п.4.2.24. ППБ ЗУО СОУ).

4. Порядок проведення тимчасових  пожежонебезпечних робіт.

4.1. Забороняється здійснювати вогневі, електрозварювальні та інші види пожежонебезпечних робіт у будівлях у разі наявності  в їх приміщеннях людей (п.4.2.24 ППБ ЗУО СОУ).

5.Проїзд та стоянка транспортних засобів.

5.1. Проїзд та стоянка транспортних засобів на території школи забороняється для всіх транспортних засобів крім службових пожежних автомобілів при гасінні пожежі та тих , які задіяні на підвезенні продуктів і господарчих матеріалів (маршрут переміщення для них строго обмежений точкою в’їзду на територію закладу та місцем розвантаження (завантаження). Стоянка всіх інших транспортних  засобів можлива за межами території школи .

5.2. Дороги , проїзди та під’їзди до будівель , а також доступи до пожежного інвентарю та обладнання мають бути завжди вільними (п.4.1.2. ППБ ЗУО СОУ).

6. Зберігання  матеріалів , сировини, обладнання тощо.

6.1. Будівельні матеріали , необхідні для виконання ремонтно – будівельних робіт, зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (матеріальному складі, приоб”єктових майданчиках ) з строгим дотриманням  вимог пожежної безпеки та правил складування у кількостях , що не перевищують потреби у них для виконання певних видів робіт.

6.2. Протипожежні розриви  між будівлями  для зберігання матеріалів, обладнання використовувати забороняється (п.4.1.3.ППБ ЗУО СОУ)

6.3. Не дозволяється використовувати  технічні  приміщення (в тому числі і електрощитові) для зберігання устаткування , меблів , інвентарю, інших предметів тощо (п. 4.2.10. ППБ У).

6.4. У горищних приміщеннях не дозволяється влаштовувати склади, архіви, застосовувати для утеплення стружку, тирсу та інші горючі матеріали (п. 2.16. ППБ ЗУО СОУ).

7. Порядок прибирання приміщень, горючих відходів.

7.1.  Забороняється :

- прибирати приміщення із застосуванням  гасу , бензину, інших легкозаймистих речовин, а також відігрівати замерзлі труби паяльними лампами  та іншими засобами із застосуванням відкритого вогню (п. 4.2.10. ППБ У); з цією метою застосовувати гарячу воду , пару або нагрітий пісок (п.4.2.24.ППБ ЗУО СОУ);

- розкидати й залишати неприбраними використані просмалені обтиральні матеріали (п.4.2.15. ППБ У ), зберігати їх на робочих місцях і в шафах , а також залишати їх в кишенях спецодягу (п. 4.2.24. ППБ ЗУО СОУ);

- обгортати електричні лампи папером, тканиною іншими горючими матеріалами; застосовувати для освітлення свічки, гасові лампи і ліхтарі (п. 4.2.24.ЗУО СОУ).

8.Порядок відключення електрообладнання .

8.1. Відключення від електромережі кухонного електрообладнання здійснюється через вимикачі, розміщені в кухонному приміщенні, оснащені відповідними написами.

8.2. Відключення будівель в цілому у разі пожежі чи іншої надзвичайної ситуації здійснюється шляхом вимкнення рубильників в будівлях, оснащених написом

"Швидке вимикання". В екстрених випадках загальне знеструмлення всіх будівель, розташованих на території закладу, здійснюється шляхом вимикання рубильника, винесеного за межі будівель (п5.1 31 ППБУ).

9.Порядок огляду й зачинення приміщень після закінчення роботи.

9.1. Після закінчення роботи особи, відповідальні за стан охорони праці в структурних підрозділах (харчоблок, топкова), та особи. відповідальні за безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу (кабінети, спортивна зала, майстерня) ,здійснюють огляд приміщень, перевіряючи при цьому відключення електроприладів, електрообладнання інших електроспоживачів , втому числі і освітлювальних приладів від електромережі; перевіряють, чи зачинені на запори вікна і двері, вимикають зайві світильники, залишаючи лише чергове освітлення.

9.2. Здійснюючи черговий обхід території закладу, сторожі перевіряють зовні цілісність віконних та дверних заповнень та запорів на них .

10. Порядок  проходження навчання й перевірки знань з питань пожежної безпеки.

10.1. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки керівників ,. педагогічних працівників і спеціалістів проводиться один раз на три роки одночасно з перевіркою знань з питань безпеки життєдіяльності (охорони праці) за програмою курсу "Безпека життєдіяльності, затвердженою Міністерством о світи і науки У країни.

10.2. Під час прийняття на роботу та періодично один раз на б місяців з усіма працівниками закладу проводяться інструктажі з питань пожежної безпеки з реєстрацією у журналі встановленої форми. Інструктаж з пожежної безпеки проводиться особою, визначеною керівником закладу.

10.3. Керівник закладу забезпечує наявність інструкцій з пожежної безпеки в структурних підрозділах закладу та наявність загальнооб'єктової інструкції про заходи пожежної безпеки в закладі.

11.Порядок організації експлуатації та обслуговування наявних технічних засобів протипожежного захисту (протипожежного водопроводу, насосних станцій, установок пожежної сигналізації, автоматичного пожежегасіння, димовидалення, вогнегасників тощо).

11.1. Обслуговування вогнегасників (перезарядка тощо) здійснюється на підставі договорів між управлінням освіти, молоді та спорту  та спеціалізованими організаціями. Організація експлуатації та обслуговування вогнегасників покладається на директора школи.

12.  Порядок проведення планово-попереджувальних ремонтів та оглядів опалювального, вентиляційного, технологічного та іншого інженерного обладнання

12.1.Планово попереджувальні ремонти електроустановок, технологічного, вентиляційного обладнання та устаткування, замрії опорів захисного заземлення та ізоляції електропроводки проводяться щороку до початку навчального року  та при необхідності під час експлуатації на протязі навчального року.

І3. Дії працівників в у разі ви явлення пожежі.

13.1.Дії працівників у разі виникнення пожежі, загоряння чи іншої екстремальної ситуації визначаються інструкціями з охорони праці (розділ5) та загально об’єктовою і  локальними інструкціями про заходи пожежної безпеки, що діють в навчальному закладі.

2. Призначити відповідальним за протипожежний стан приміщень завгоспа школи Климчука В.Л.

3.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

# Директор школи                                                                               Є.О. Болотнюк

Ознайомлені: